| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное наименование работодателя) |  |  |  |  |
| 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д.9; Хасаншин Гумэр Сыраевич; Ftiz@e-pen.ru |  |  |  |  |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |  |  |  |  |
| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКТМО |
| 5837004708 | 01938412 | 2300229 | 85.11.1 | 56701000 |

КАРТА №  11176/004  
специальной оценки условий труда

| Врач-хирург | 20463 |
| --- | --- |
| (наименование профессии (должности) работника) | (код по ОК 016-94) |

Наименование структурного подразделения:  Общебольничный медицинский персонал

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н 	   
 					(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

| на рабочем месте | 1 |
| --- | --- |
| на всех аналогичных рабочих местах | - |
| из них: |  |
| женщин | 0 |
| лиц в возрасте до 18 лет | 0 |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте | 0 |

Строка 021. СНИЛС работников:

| 014-300-316 71 |  |
| --- | --- |

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:  Отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

|  | Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс)условий труда | Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Химический | - | не оценивалась | - |  |
|  | Биологический | 3.2 | не оценивалась | - |  |
|  | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | - | не оценивалась | - |  |
|  | Шум | 2 | не оценивалась | - |  |
|  | Инфразвук | - | не оценивалась | - |  |
|  | Ультразвук воздушный | - | не оценивалась | - |  |
|  | Вибрация общая | - | не оценивалась | - |  |
|  | Вибрация локальная | - | не оценивалась | - |  |
|  | Неионизирующие излучения | - | не оценивалась | - |  |
|  | Ионизирующие излучения | - | не оценивалась | - |  |
|  | Параметры микроклимата | - | не оценивалась | - |  |
|  | Параметры световой среды | 2 | не оценивалась | - |  |
|  | Тяжесть трудового процесса | 1 | не оценивалась | - |  |
|  | Напряженность трудового процесса | 1 | не оценивалась | - |  |
|  | Итоговый класс (подкласс) условий труда | 3.2 | не заполняется | - |  |

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на данном рабочем месте

| № п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое наличие | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1. | Повышенная оплата труда работника (работников) | Да | Да | Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ |
| 2. | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Да | Да | Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ |
| 3. | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Да | Нет | отсутствует |
| 4. | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | Да | Да | приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н, прил.3, раздел "2. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР" |
| 5. | Лечебно - профилактическое питание | Нет | Нет | отсутствует |
| 6. | Право на досрочное назначение страховой пенсии | Да | Да | Глава VI, статья 30, п. 20 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ |
| 7. | Проведение медицинских осмотров | Да | Да | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4.; прил.2, п. 17. |

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда:
 1.1. Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вмененной ();	   
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ГК РФ Статья 21); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09);	   
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления:   22.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главная медицинская сестра |  |  |  | Колесникова Людмила Ивановна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  | Фадеева Оксана Владимировна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |
| Начальник отдела кадров |  |  |  | Гаврилина Наталья Михайловна |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Председатель первичной организации Профсоюза |  |  |  | Скугарова Ольга Николаевна |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Специалист службы охраны труда |  |  |  | Илюшин Евгений Евгеньевич |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 2394 |  |  |  | Митяева Ольга Александровна |  | 22.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

|  |  | Шокаров Константин Гидович |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

| Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасность"; Регистрационный номер - 104 от 10.09.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ82 | 23.12.2016 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения оценки биологического фактора

| № | 11176/004- Б |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата:

1.1 Проведения измерений: 08.12.2017

1.2 Оформления протокола: 22.12.2017

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д.9

2.3. Наименование структурного подразделения:  Общебольничный медицинский персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  11176/004

3.2. Наименование рабочего места:  Врач-хирург

3.3. Код по ОК 016-94:  20463

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014г. №33н (ред. от 18.02.2017) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689).

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Биологический фактор (рабочая зона) | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Время пребывания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет |  |  |  | 80 |
| Патогенные микроорганизмы: III группа – возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы | Имеются | --- | 3.2 |  |
| Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций) | Имеются | --- | 3.1 |  |
| Территория организации |  |  |  | 20 |
| Патогенные микроорганизмы: III группа – возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы | Имеются | --- | 3.2 |  |
| Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций) | Имеются | --- | 3.1 |  |

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.2

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2394 |  | Начальник отдела КХА |  |  |  | Митяева Ольга Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасность"; Регистрационный номер - 104 от 10.09.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ82 | 23.12.2016 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

| № | 11176/004- Ш |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата:

1.1 Проведения измерений: 08.12.2017

1.2 Оформления протокола: 22.12.2017

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д.9

2.3. Наименование структурного подразделения:  Общебольничный медицинский персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  11176/004

3.2. Наименование рабочего места:  Врач-хирург

3.3. Код по ОК 016-94:  20463

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализатор шума и вибрации "Ассистент" | 046612 | СП 1579153 | 05.02.2018 | Класс 1 по шуму |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014г. №33н (ред. от 18.02.2017) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689);

- ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах.

6. Сведения об источнике шума:

ПЭВМ

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:

- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:  отсутствуют

9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

| Рабочая операция | Уровень звука, дБА |  | Продолжительность операции, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результаты измерений (не менее трех) | Эквивалентный уровень за операцию | Результаты наблюдений | Средняя |
| Работа в кабинете | 48.4; 48.6; 48.0 | 48.3 | 288 | 288 |

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 47.3 дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.24 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

| Фактор | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентный уровень звука, дБА | 47.3 | 80 | 2 |

12. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2394 |  | Начальник отдела КХА |  |  |  | Митяева Ольга Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

14. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

|  |  | Инженер |  |  |  | Жиров Константин Валерьевич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасность"; Регистрационный номер - 104 от 10.09.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ82 | 23.12.2016 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

| № | 11176/004- О |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата:

1.1 Проведения измерений: 08.12.2017

1.2 Оформления протокола: 22.12.2017

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д.9

2.3. Наименование структурного подразделения:  Общебольничный медицинский персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  11176/004

3.2. Наименование рабочего места:  Врач-хирург

3.3. Код по ОК 016-94:  20463

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (модель 08) Люксметр-пульсметр | 08 1321 | СП 1857948 | 05.12.2018 | ±8% |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 декабря 2010 г.);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014г. №33н (ред. от 18.02.2017) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689).

6. Характеристика осветительного оборудования  (осветительных приборов):

| Наименование рабочей зоны | Тип светильников | Тип ламп | Мощность ламп, Вт | Высота подвеса, м | Доля негорящих ламп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет (ПЭВМ) | с матовым плафоном | ЛЛ | 36 | 2.2 | 0 |
| Кабинет | с матовым плафоном | ЛЛ | 36 | 2.2 | 0 |

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Время пребывания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет (ПЭВМ) |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.110 |  | 30 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк | 504 | 500 | 2 |  |
| Кабинет |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.110 |  | 50 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк | 509 | 500 | 2 |  |

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2394 |  | Начальник отдела КХА |  |  |  | Митяева Ольга Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

|  |  | Инженер |  |  |  | Жиров Константин Валерьевич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасность"; Регистрационный номер - 104 от 10.09.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ82 | 23.12.2016 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

| № | 11176/004- ТМ |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата:

1.1 Проведения измерений: 08.12.2017

1.2 Оформления протокола: 22.12.2017

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д.9

2.3. Наименование структурного подразделения:  Общебольничный медицинский персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  11176/004

3.2. Наименование рабочего места:  Врач-хирург

3.3. Код по ОК 016-94:  20463

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 | 3892 | М-17-599495 | 22.10.2018 | при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне (от -20 до +40)°С в пределах ±5,4 с. |
| Угломер с нониусом. Тип 4-10 | 5799 | СП 1689204 | 07.06.2018 | ±10` |
| Рулетка измерительная металлическая Р50УЗК (50м) | 27 | СП 1821665 | 09.11.2018 | ±0,20мм; ±0,30см; ±0,40дм |
| Динамометр становой ДС-200 | 01260 | СП 1870799 | 30.11.2018 | ±3% |
| Весы электронные подвесные ВНТ-30-10 | 00413 | СП 1882915 | 06.12.2018 | III класс точности (средний) по ГОСТ 2939; от 200г до 5кг – ±10г; от 5кг до 15кг – ±10 г; от 15кг до 20кг – ±20 г; от 20кг до 30кг – ±30г. |
| Шагомер-эргометр электронный | 103510 | - | - | - |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014г. №33н (ред. от 18.02.2017) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь, используя при этом современные методы диагностики, профилактики, лечения и последующей реабилитации пациента

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение тяжести трудового процесса | Допустимое значение тяжести трудового процесса | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Физическая динамическая нагрузка за смену, кг•м |  |  |  |
| 1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м: |  |  |  |
| для мужчин | не характерен | до 5000 | 1 |
| 1.1.1. Расстояние перемещения (м) | - | - |  |
| 1.1.2. Количество перемещений (раз) | - | - |  |
| 1.2. При общей нагрузке |  |  |  |
| 1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м |  |  |  |
| для мужчин | не характерен | до 25000 | 1 |
| 1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) | - | - |  |
| 1.2.1.2. Количество перемещений (раз) | - | - |  |
| 1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м |  |  |  |
| для мужчин | не характерен | до 46000 | 1 |
| 1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) | - | - |  |
| 1.2.2.2. Количество перемещений (раз) | - | - |  |
| 1.3. Общая физическая динамическая нагрузка |  |  |  |
| для мужчин | - | до 5000 | 1 |
| 1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в м.) | - | - |  |
| 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг |  |  |  |
| 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час): |  |  |  |
| для мужчин | не характерен | до 30 | 1 |
| 2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены: |  |  |  |
| для мужчин | не характерен | до 15 | 1 |
| 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе |  |  |  |
| 2.3.1. С рабочей поверхности |  |  |  |
| для мужчин | не характерен | до 870 | 1 |
| 2.3.2. С пола |  |  |  |
| для мужчин | не характерен | до 435 | 1 |
| 3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) |  |  |  |
| 3.1. При локальной нагрузке | не характерен | до 40000 | 1 |
| 3.2. При региональной нагрузке | не характерен | до 20000 | 1 |
| 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с) |  |  |  |
| 4.1. Одной рукой |  |  |  |
| для мужчин | не характерен | до 36000 | 1 |
| 4.2. Двумя руками: |  |  |  |
| для мужчин | не характерен | до 70000 | 1 |
| 4.3. С участием мышц корпуса и ног |  |  |  |
| для мужчин | не характерен | до 100000 | 1 |
| 4.4. Общая статическая нагрузка |  |  |  |
| для мужчин | не характерен | - | 1 |
| 5. Рабочая поза, % смены |  | - | 1 |
| 5.1. Свободная | 100 | - |  |
| 5.2. Стоя | не характерен | до 60 |  |
| 5.3. Неудобная | не характерен | до 25 |  |
| 5.4. Фиксированная | не характерен | до 25 |  |
| 5.5. Вынужденная | не характерен | - |  |
| 5.6. Поза «сидя» без перерывов | не характерен | до 60 |  |
| 6. Наклоны корпуса |  |  |  |
| Наклоны корпуса (вынужденные более 30О), количество за смену | не характерен | до 100 | 1 |
| 7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км |  |  |  |
| 7.1. По горизонтали | 0.8 | до 8 | 1 |
| 7.2. По вертикали | 0.1 | до 2.5 | 1 |
| 7.3. Суммарное перемещение | 0.9 | до 8 | 1 |

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -  1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2394 |  | Начальник отдела КХА |  |  |  | Митяева Ольга Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

|  |  | Инженер |  |  |  | Жиров Константин Валерьевич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасность"; Регистрационный номер - 104 от 10.09.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ82 | 03.04.2015 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

| № | 11176/004- Н |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата:

1.1 Проведения измерений: 08.12.2017

1.2 Оформления протокола: 22.12.2017

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная туберкулезная больница"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д.9

2.3. Наименование структурного подразделения:  Общебольничный медицинский персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  11176/004

3.2. Наименование рабочего места:  Врач-хирург

3.3. Код по ОК 016-94:  20463

44. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 | 3892 | М-17-599495 | 22.10.2018 | при температуре (20±5)°С - в пределах ±1,8 с; в диапазоне (от -20 до +40)°С в пределах ±5,4 с. |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. с изменениями и дополнениями от 20 января, 7 сентября 2015 г., 14 ноября 2016 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:

Оказывает квалифицированную медицинскую помощь, используя при этом современные методы диагностики, профилактики, лечения и последующей реабилитации пациента

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Показатели напряженности трудового процесса | Фактическое значение показателя | Предельно допустимое значение показателя | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- |
| Сенсорные нагрузки |  |  |  |
| Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. | Не характерен | до 175 | 1 |
| Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | Не характерен | до 10 | 1 |
| Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены) | Не характерен | до 50 | 1 |
| Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час | 7 | до 20 | 1 |
| Монотонность нагрузок |  |  |  |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед. | Не характерен | более 6 | 1 |
| Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены) | Не характерен | менее 80 | 1 |

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2394 |  | Начальник отдела КХА |  |  |  | Митяева Ольга Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

|  |  | Инженер |  |  |  | Жиров Константин Валерьевич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |