| Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасность"; Регистрационный номер - 104 от 10.09.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ82 | 03.04.2015 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц)

| № | 07143/018- Э |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата:

1.1 Проведения измерений: 22.09.2016

1.2 Оформления протокола: 17.10.2016

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д.9; г. Пенза, Автоматный переулок, д. 2А

2.3. Наименование структурного подразделения:  5 хирургическое отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  07143/018

3.2. Наименование рабочего места:  Старшая операционная медицинская сестра

3.3. Код по ОК 016-94:  24268

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель акустический многофункциональный "Экофизика-110А" (микрофонный предусилитель Р200 № 112793, микрофон МК-233 № 1728) | ЭФ120707 | Р-16-519447 | 11.04.2017 | ± 0,7 дБ |
| Измеритель напряженности электрических и магнитных полей П3-80-ЕН500 (ИБ "Экофизика-110А" ЭФ120707) | 120212 | 15/3634 | 02.11.2016 | ± 15% |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- ГОСТ 12.1.002-84 Электрические поля промышленной частоты, утв. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 декабря 1984 г. N 4103;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г., с изменениями и дополнениями от 20 января, 7 сентября 2015 г;

- СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях, утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 февраля 2003 г. № 10.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны) | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Время воздействия, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционная |  |  |  |  |
| Напряженность электрического поля, кВ/м | 0.31 | 5 | 2 | 180 |
| Магнитная индукция МП, мкТл: | 60 | 700 | 2 | 180 |

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2394 |  | Начальник отдела КХА |  |  |  | Митяева Ольга Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 3341 |  | Начальник отдела физических измерений |  |  |  | Лукичев Дмитрий Олегович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |