| Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасность"; Регистрационный номер - 104 от 10.09.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ82 | 03.04.2015 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

| № | 07143/036-2А (07143/036)- О |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата:

1.1 Проведения измерений: 22.09.2016

1.2 Оформления протокола: 17.10.2016

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д.9

2.3. Наименование структурного подразделения:  Поликлиника - Клинико-диагностическая лаборатория

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  07143/036-2А (07143/036)

3.2. Наименование рабочего места:  Фельдшер-лаборант

3.3. Код по ОК 016-94:  27330

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (люксметр-яркомер) | 02 5966 | Т-16- 533620 | 01.06.2017 | ± 8 % |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности, утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012 г. N 205-ст;

- Руководство по эксплуатации прибора комбинированного ТКА-ПКМ (02) люксметр + яркомер;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г., с изменениями и дополнениями от 20 января, 7 сентября 2015 г;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Г. Г. Онищенко 6 апреля 2003 г.

6. Характеристика осветительного оборудования  (осветительных приборов):

| Наименование рабочей зоны | Тип светильников | Тип ламп | Мощность ламп, Вт | Высота подвеса, м | Доля негорящих ламп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория, ул. Суворова, 225 | с матовым плафоном | ЛЛ | 18 | 2.4 | 0 |
| Лаборатория, ул. Ново-Тамбовская, д. 9 | с матовым плафоном | ЛЛ | 36 | 2.2 | 0 |

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Время пребывания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория, ул. Суворова, 225 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.129 |  | 50 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк | 538 | 500 | 2 |  |
| Лаборатория, ул. Ново-Тамбовская, д. 9 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.129 |  | 50 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк | 576 | 500 | 2 |  |

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2394 |  | Начальник отдела КХА |  |  |  | Митяева Ольга Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 3341 |  | Начальник отдела физических измерений |  |  |  | Лукичев Дмитрий Олегович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |