| Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасность"; Регистрационный номер - 104 от 10.09.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ82 | 03.04.2015 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

| № | 07143/036- Ш |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата:

1.1 Проведения измерений: 22.09.2016

1.2 Оформления протокола: 17.10.2016

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д.9

2.3. Наименование структурного подразделения:  Поликлиника - Клинико-диагностическая лаборатория

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  07143/036

3.2. Наименование рабочего места:  Фельдшер-лаборант

3.3. Код по ОК 016-94:  27330

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шумомер интегрирующий-виброметр ШИ-01В (предусилитель № 95509, капсюль микрофона МК-265 № 888) | 95509 | Р-15- 508929 | 26.11.2016 | ± 0,7 дБ |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. Утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от5 декабря 2013 г. N 2180-ст;

- Руководство по эксплуатации шумомера интегрирующего виброметра ШИ-01В МГФК.968620.110РЭ;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г., с изменениями и дополнениями от 20 января, 7 сентября 2015 г;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Утв. и введены в действие постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. N 36.

6. Сведения об источнике шума:

ПЭВМ

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2013:

- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:  отсутствуют

9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

| Рабочая операция | Уровень звука, дБА |  | Продолжительность операции, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результаты измерений (не менее трех) | Эквивалентный уровень за операцию | Результаты наблюдений | Средняя |
| Работа в лаборатории, ул. Суворова, 225 | 49.5; 49.7; 49.7 | 49.6 | 180 | 180 |
| Работа в лаборатории, ул. Ново-Тамбовская, д. 9 | 49.5; 48.6; 48.7 | 49.0 | 180 | 180 |

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 48.1 дБА со стандартной неопределенностью, равной 0.87 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

| Фактор | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА | 48.1 | 80 | 2 |

12. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2394 |  | Начальник отдела КХА |  |  |  | Митяева Ольга Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

14. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 3341 |  | Начальник отдела физических измерений |  |  |  | Лукичев Дмитрий Олегович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |