| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное наименование работодателя) |  |  |  |  |
| 440052, г. Пенза, ул. Новотамбовская, 9; Хасаншин Гумэр Сираевич; тел./факс: (8412) 48-60-60; e-mail: ftiz@e-pen.ru |  |  |  |  |
| (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) |  |  |  |  |
| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКТМО |
| 5837004708 | 01938412 | 2300229 | 85.11.1 | 56701000 |

КАРТА №  17-565-16  
специальной оценки условий труда

| Медицинская сестра палатная | 24038 |
| --- | --- |
| (наименование профессии (должности) работника) | (код по ОК 016-94) |

Наименование структурного подразделения:  4 фтизиатрическое отделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н 	   
 					(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

| на рабочем месте | 11 |
| --- | --- |
| на всех аналогичных рабочих местах | - |
| из них: |  |
| женщин | 11 |
| лиц в возрасте до 18 лет | 0 |
| инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте | 0 |

Строка 021. СНИЛС работников:

| 014-300-325-72 |  |
| --- | --- |
| 003-106-216-65 |  |
| 017-768-801-85 |  |
| 014-632-137-10 |  |
| 014-632-070-08 |  |
| 014-300-345-76 |  |
| 014-632-067-13 |  |
| 014-300-335-74 |  |
| 014-632-075-13 |  |
| 112-612-107-90 |  |
| 018-194-376-59 |  |

Строка 022.  Используемое оборудование:  ПК, МФУ Canon i-Sensys MF 4410, ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор "Дезар-7", установка импульсная ксеноновая ультрафиолетовая бактерицидная УИКб-01-"АЛЬФА"

Используемые сырье и материалы:  бумага, канцелярские принадлежности, лекарственные средства, антисептики

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

|  | Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс)условий труда | Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась | Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Химический | 2 | не оценивалась | - |  |
|  | Биологический | 3.2 | не оценивалась | - |  |
|  | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | - | не оценивалась | - |  |
|  | Шум | - | не оценивалась | - |  |
|  | Инфразвук | - | не оценивалась | - |  |
|  | Ультразвук воздушный | - | не оценивалась | - |  |
|  | Вибрация общая | - | не оценивалась | - |  |
|  | Вибрация локальная | - | не оценивалась | - |  |
|  | Неионизирующие излучения | - | не оценивалась | - |  |
|  | Ионизирующие излучения | - | не оценивалась | - |  |
|  | Параметры микроклимата | - | не оценивалась | - |  |
|  | Параметры световой среды | 2 | не оценивалась | - |  |
|  | Тяжесть трудового процесса | 2 | не оценивалась | - |  |
|  | Напряженность трудового процесса | 1 | не оценивалась | - |  |
|  | Итоговый класс (подкласс) условий труда | 3.2 | не заполняется | - |  |

* Средства индивидуальной защиты

Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на данном рабочем месте

| № п/п | Виды гарантий и компенсаций | Фактическое наличие | По результатам оценки условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | необходимость в установлении (да, нет) | основание |
| 1. | Повышенная оплата труда работника (работников) | Да | Да | Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ |
| 2. | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Да | Да | Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ; раздел II приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 482 |
| 3. | Сокращенная продолжительность рабочего времени* | Да | Нет | отсутствует |
| 4. | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | Да | Да | приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н, прил.3, раздел "2. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР" |
| 5. | Лечебно - профилактическое питание | Нет | Нет | отсутствует |
| 6. | Право на досрочное назначение страховой пенсии | Да | Да | Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. "О страховых пенсиях" № 400-ФЗ, глава 6, статья 30, п. 1, пп. 20; Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в соответствии с подпунктом 20 п. 1 ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской федерации». Утв. Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781; ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, Список № 2, вид производства: "XXIV. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ", вид работ: "Работники, непосредственно обслуживающие больных: в туберкулезных и инфекционных учреждениях, отделениях, кабинетах", позиция (тринадцатизначный символ) в Списке профессии, должности: 2260000а-1754б Средний медицинский персонал |
| 7. | Проведение медицинских осмотров | Да | Да | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4.; прил.2, п. 17. |

* устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени согласно: Раздел XII, глава 55, статья 350 ТК РФ; раздел I прил. 3 к постановлению Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. N 101

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда:
 1.1. Соблюдать противоэпидемиологический режим (Снижение риска инфицирования);	   
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2040); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09 от 18.05.2009г. «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА ИНВАЛИДОВ», раздел 4, п. 4.2.);	   
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации;

Дата составления:   26.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главная медицинская сестра |  |  |  | Колесникова Л.И. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  | Жукова Е.А. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |
| Начальник отдела кадров |  |  |  | Гаврилина Н.М. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Председатель профкома |  |  |  | Скугарова О.Н. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Специалист по охране труда |  |  |  | Илюшин Е.Е. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 2475 |  |  |  | Костиневич В.В. |  | 26.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

|  |  | Алонзова А.С. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
|  |  | Самойлина Е.Г. |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
|  |  | Артамонова Н.Ю. |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
|  |  | Михайлова Н.А. |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
|  |  | Курзанова Е.С. |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
|  |  | Васина Е.В. |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
|  |  | Гришечкина М.В. |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
|  |  | Беляева Л.В. |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
|  |  | Еланская Т.В. |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
|  |  | Ермошина М.А. |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |
|  |  | Уразаева Г.И. |  |  |
| (подпись) |  | (Ф.И.О. работника) |  | (дата) |

| Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Сервис"; 440000, г. Пенза, ул. Суворова, 30; 440008, г. Пенза, ул. Ставского, 4, лит. А; тел.: (8412) 233-292, тел./факс: (8412) 687-103; e-mail: ekspert_ot@mail.ru; Регистрационный номер - 119 от 12.10.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата выдачи | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ92 | 18.08.2015 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

| № | 17-565-16- Х |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений: 09.12.2016

Дата проведения оценки: 26.12.2016

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Новотамбовская, 9

2.3. Наименование структурного подразделения:  4 фтизиатрическое отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  17

3.2. Наименование рабочего места:  Медицинская сестра палатная

3.3. Код по ОК 016-94:  24038

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секундомер СОСпр-2б-2-000 | 3360 | М-16-554558 | 28.08.2017 | 1.8 с |
| Анализатор-течеискатель «АНТ-3» | 1319 | Т-16-513238 | 28.01.2017 | 25% |
| Газоанализатор "Бинар-1П" | 028 | 092151223 | 15.03.2017 | 20% |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда  (утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г.; зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 21.03.2014 N 31689);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 76  "О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03" (Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003 N 4568);
- Руководство  по эксплуатации  ДКТЦ.413441.103 РЭ Анализатор-течеискатель "АНТ-3";
- Руководство   по эксплуатации КДГА 413214.001.000 РЭ  Газоанализатор "Бинар-1П".

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование вещества (рабочей зоны) | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс опасности | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Палата. Обработка рук антисептиками, обработка инструментария, дезинфекция поверхностей |  |  |  |  |  |
| Этанол, мг/м3 | <40 | 2000/1000 | 4 | 2 | 50 |
| Пропан-2-ол, мг/м3 | 8.4 | 50/10 | 3 | 2 | 50 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  | 100 |
| Пропан-2-ол, мг/м3 | 4.2 | 10 |  | 2 |  |
| Этанол, мг/м3 | <20 | 1000 |  | 2 |  |

Условия проведения измерений соответствуют требованиям руководства по эксплуатации ДКТЦ.413441.103 РЭ Анализатор-течеискатель "АНТ-3", руководства по эксплуатации КДГА 413214.001.000 РЭ Газоанализатор "Бинар-1П".

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2475 |  | Специалист |  |  |  | Костиневич В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

9. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

|  |  | Заместитель генерального директора ООО "Эксперт-Сервис" |  |  |  | Белякова Е.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Сервис"; 440000, г. Пенза, ул. Суворова, 30; 440008, г. Пенза, ул. Ставского, 4, лит. А; тел.: (8412) 233-292, тел./факс: (8412) 687-103; e-mail: ekspert_ot@mail.ru; Регистрационный номер - 119 от 12.10.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата выдачи | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ92 | 18.08.2015 | бессрочно |

Заключение эксперта

по оценке биологического фактора

| № | 17-565-16- Б |
| --- | --- |
|  | идентификационный номер (реквизиты) |

1. Дата проведения оценки: 09.12.2016

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Новотамбовская, 9

2.3. Наименование структурного подразделения:  4 фтизиатрическое отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  17

3.2. Наименование рабочего места:  Медицинская сестра палатная

3.3. Код по ОК 016-94:  24038

4. НД, устанавливающие метод проведения оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда  (утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г.; зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 21.03.2014 N 31689), п. 29.

5. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора (работы с патогенными микроорганизмами):

| Биологический фактор (рабочая зона) | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Время пребывания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие в оказании противотуберкулезной помощи |  |  |  | 80 |
| Патогенные микроорганизмы: III группа – возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы | Имеются | --- | 3.2 |  |
| Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций) | Имеются | --- | 3.1 |  |

6. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.2

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2475 |  | Специалист |  |  |  | Костиневич В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Сервис"; 440000, г. Пенза, ул. Суворова, 30; 440008, г. Пенза, ул. Ставского, 4, лит. А; тел.: (8412) 233-292, тел./факс: (8412) 687-103; e-mail: ekspert_ot@mail.ru; Регистрационный номер - 119 от 12.10.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата выдачи | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ92 | 18.08.2015 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

| № | 17-565-16- О |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений: 09.12.2016

Дата проведения оценки: 26.12.2016

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Новотамбовская, 9

2.3. Наименование структурного подразделения:  4 фтизиатрическое отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  17

3.2. Наименование рабочего места:  Медицинская сестра палатная

3.3. Код по ОК 016-94:  24038

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Люксметр – Яркомер – Пульсметр «Эколайт» (модель 01) | БОИ - № 00137-11, ФГ-01 № 00338-11 | Т-16-548664 | 24.08.2017 | 8% |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика измерений параметров освещения люксметром-яркомером-пульсметром «Эколайт-01», № ФР.1.37.2013.14755 (введена в действие 03.04.2013 впервые);
- Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.001 РЭ Люксметр-Яркомер-Пульсметр "Эколайт" (модель 01);
- Методика проведения специальной оценки условий труда  (утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г.; зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 21.03.2014 N 31689);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (постановление Главного государственного санитарного врача от 08 апреля 2003 г. № 34; утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06 апреля 2003 г.;  зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 23.04.2003 N 4443).

6. Характеристика осветительного оборудования  (осветительных приборов):

| Наименование рабочей зоны | Тип светильников | Тип ламп | Мощность ламп, Вт | Высота подвеса, м | Доля негорящих ламп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пост | с рассеивателем | ЛЛ | 36 | 3 | 0 |
| Палата | с рассеивателем | ЛЛ | 36 | 3 | 0 |

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Время пребывания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пост |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.174 |  | 20 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк* | 176 | 300 | 3.1 |  |
| Палата |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.126 |  | 80 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк** | 116 | 100 | 2 |  |

Условия проведения измерений соответствуют требованиям методики измерений МИ.1.0. № ФР.1.37.2013.14755, руководству по эксплуатации СФАТ.412125.001 РЭ Люксметр-Яркомер-Пульсметр "Эколайт" (модель 01).

*  Расширенная неопределенность измерения, соответствующая уровню доверия 95 % -35 лк.

**Расширенная неопределенность измерения, соответствующая уровню доверия 95 % -19 лк.

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2475 |  | Специалист |  |  |  | Костиневич В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

|  |  | Заместитель генерального директора ООО "Эксперт-Сервис" |  |  |  | Белякова Е.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

| Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Сервис"; 440000, г. Пенза, ул. Суворова, 30; 440008, г. Пенза, ул. Ставского, 4, лит. А; тел.: (8412) 233-292, тел./факс: (8412) 687-103; e-mail: ekspert_ot@mail.ru; Регистрационный номер - 119 от 12.10.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата выдачи | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ92 | 18.08.2015 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

| № | 17-565-16- ТЖ |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений: 09.12.2016

Дата проведения оценки: 26.12.2016

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Новотамбовская, 9

2.3. Наименование структурного подразделения:  4 фтизиатрическое отделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  17

3.2. Наименование рабочего места:  Медицинская сестра палатная

3.3. Код по ОК 016-94:  24038

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шагомер PD-101 | SN F1106 16080 | - | - | 5 % |
| Секундомер СОСпр-2б-2-000 | 7741 | М-16-554504 | 18.10.2017 | 1.8 с |
| Рулетка измерительная металлическая Р50У ЗК (50м) | 9 | Г-16-553489 | 06.11.2017 | цена деления 1 мм |
| Динамометр общего назначения ДК 100 | 1729 | М-16-561082 | 01.11.2018 | 3 даН |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда  (утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г.; зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 21.03.2014 N 31689).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Осуществляет уход и наблюдение за больными на основе принципов медицинской деонтологии. Принимает и размещает в палате больных, проверяет качество санитарной обработки вновь поступивших больных. Проверяет передачи больным с целью недопущения приема противопоказанной пищи и напитков. Участвует в обходе врачей в закрепленных за ней палатах, докладывает о состоянии больных, фиксирует в журнале назначенное лечение и уход за больными, следит за выполнением больными назначений лечащего врача. Выполняет назначения лечащего врача. Организует обследование больных в диагностических кабинетах. Немедленно сообщает лечащему врачу, а в его отсутствие - заведующему отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния больного. Изолирует больных в агональном состоянии, вызывает врача для проведения необходимых реанимационных мероприятий. Принимая дежурство, осматривает закрепленные за ней помещения, проверяет состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского оборудования и инструментария, медикаментов. Расписывается за прием дежурства в дневнике отделения. Контролирует выполнение больными и их родственниками режима посещений отделения. Следит за санитарным содержанием закрепленных за ней палат, а также личной гигиеной больных. Следит, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты. Ведет медицинскую документацию. Сдает дежурство по палатам у постели больных. Обеспечивает строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Показатели тяжести трудового процесса | Фактическое значение тяжести трудового процесса | Допустимое значение тяжести трудового процесса | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Физическая динамическая нагрузка за смену, кг•м |  |  |  |
| 1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м: |  |  |  |
| для женщин | не характерен | до 3000 | 1 |
| 1.1.1. Расстояние перемещения (м) | - | - | 1 |
| 1.1.2. Количество перемещений (раз) | - | - | 1 |
| 1.2. При общей нагрузке |  |  |  |
| 1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м |  |  |  |
| для женщин | не характерен | до 15000 | 1 |
| 1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) | - | - | 1 |
| 1.2.1.2. Количество перемещений (раз) | - | - | 1 |
| 1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м |  |  |  |
| для женщин | не характерен | до 28000 | 1 |
| 1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) | - | - | 1 |
| 1.2.2.2. Количество перемещений (раз) | - | - | 1 |
| 1.3. Общая физическая динамическая нагрузка |  |  |  |
| для женщин | - |  | 1 |
| 1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в м.) | - |  | 1 |
| 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг |  |  |  |
| 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час): |  |  |  |
| для женщин | не характерен | до 10 | 1 |
| 2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены: |  |  |  |
| для женщин | не характерен | до 7 | 1 |
| 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе |  |  |  |
| 2.3.1. С рабочей поверхности |  |  |  |
| для женщин | не характерен | до 350 | 1 |
| 2.3.2. С пола |  |  |  |
| для женщин | не характерен | до 175 | 1 |
| 3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) |  |  |  |
| 3.1. При локальной нагрузке | 3000 | до 40000 | 1 |
| 3.2. При региональной нагрузке | 8000 | до 20000 | 1 |
| 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг•с) |  |  |  |
| 4.1. Одной рукой |  |  |  |
| для женщин | не характерен | до 22000 | 1 |
| 4.2. Двумя руками: |  |  |  |
| для женщин | не характерен | до 42000 | 1 |
| 4.3. С участием мышц корпуса и ног |  |  |  |
| для женщин | не характерен | до 60000 | 1 |
| 4.4. Общая статическая нагрузка |  |  |  |
| для женщин | 0 | до 22000 | 1 |
| 5. Рабочая поза, % смены |  | - | 2 |
| 5.1. Свободная | 40 | - |  |
| 5.2. Стоя | 60 | до 60 |  |
| 5.3. Неудобная | не характерен | до 25 |  |
| 5.4. Фиксированная | не характерен | до 25 |  |
| 5.5. Вынужденная | не характерен | - |  |
| 5.6. Поза «сидя» без перерывов | не характерен | до 60 |  |
| 6. Наклоны корпуса |  |  |  |
| Наклоны корпуса (вынужденные более 30О), количество за смену | 50 | до 100 | 1 |
| 7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км |  |  |  |
| 7.1. По горизонтали | 5 | до 8 | 2 |
| 7.2. По вертикали | не характерен | до 2.5 | 1 |
| 7.3. Суммарное перемещение | 5 | до 8 | 2 |

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -  2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2475 |  | Специалист |  |  |  | Костиневич В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

10. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

|  |  | Заместитель генерального директора ООО "Эксперт-Сервис" |  |  |  | Белякова Е.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |